CERTIFICAZIONE DI VERIFICA E COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

Il sottoscritto _____________________________________, iscritto all’ordine/collegio dei ___________________ della Provincia di _______________ con il numero______, con studio tecnico in_________________, Via ___________________________________ n°______, inserito negli elenchi dei Ministero dell'interno di cui alla legge 7/12/1984, n. 818 ed in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell’Interno con codice n°_____, avendo ricevuto incarico dal Sig. <{DG_datlavnominativo}> titolare dell’attività, soggetta a controlli di prevenzione incendi, denominata <{DG_AziendaArchivio}> sita in <{DG_slindirizzo}>, <{DG_slcitta}>, <{DG_slprov}> ,di

collaudo dell'impianto di RIVELAZIONE INCENDI

L'anno ______ il giorno _____ del mese di _________________ si è recato sui luoghi oggetto dell'attività indicata al n°  ______ del D.M. 16/02/82, per verificare la funzionalità e l'efficienza dell'impianto fisso di RIVELAZIONE antincendio, composto da:

OPERAZIONI PRELIMINARI

Alla presenza del committente e dei responsabile della ditta installatrice  acquisita la dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciata dalla ditta installatrice al committente in data ________________, relativamente alla installazione ed ai componenti dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia:

- accertato che l'impianto risponde al progetto;

- verificata la conformità dei componenti utilizzati alle disposizioni richiamate dalle norme UNI-CNVVF 9795;

- ritenuto la posa in opera a regola d'arte,

si è proceduto alla verifica dei seguenti componenti dei sistema:

- centrale di controllo e segnalazione;

- rilevatori automatici d'incendio;

- linee di connessione;

- sistema di alimentazione.

COLLAUDO

1) ESAME GENERALE

Da un esame generale dell'impianto si è rilevato che:

• l'area sorvegliata è divisa in n° _____ settori, così come previsto dalla UNI–CNVVF 9795 in modo da individuare facilmente l'appartenenza di un rivelatore in allarme;

• i settori sono delimitati in modo da essere localizzati in maniera univoca;

• i rilevatori di ciascun settore sono riuniti in gruppi.

2) PROVA DI FUNZIONAMENTO

La prova di funzionamento è stata eseguita attivando uno per uno i rilevatori, facendo uso di focolari tipo, ed alimentando il sistema tramite la sola alimentazione elettrica secondaria.

3) PROVA DI FUNZIONALITà

La corretta funzionalità della centrale di controllo è stata testata verificando:

- gli avvisatori acustici e luminosi di allarme;

- i tempi programmati di ritardato intervento;

- l'alimentazione primaria e secondaria dei sistema;

- i tempi di funzionamento con l'alimentazione secondaria;

- i tempi di intervento dell'alimentazione secondaria, il gruppo di ricarica dell'alimentazione secondaria.

Per quanto sopra esposto, visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati, il sottoscritto Collaudatore ritiene che l'impianto di rivelazione è da ritenersi collaudabile, e pertanto con il presente atto lo COLLAUDA, sia per la rispondenza alla normativa vigente che per una buona esecuzione e costruzione dell’impianto.

Data ______________

Il Tecnico Collaudatore

___________________________